附件1

**黄山广电台大楼和机房维修改造提升项目清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 维修区域 |
| 1 | 大院破损地面修补 |
| 2 | 大楼生活水加压水泵更换 |
| 3 | 大楼两侧楼道（安全通道）维修（含补漏出新等）；  更换大楼内各层破损天花板 |
| 4 | 一楼、四楼卫生间洗手台、后门台阶、一楼两侧（南北）电梯过道维修出新、各层排污管道补漏 |
| 5 | 更换老电动车棚充电插座、线路 |
| 6 | 七楼直播间（交广）维修 |
| 7 | 三、六、七楼静电板更换 |
| 8 | 八楼、九楼卫生间及过道等维修、排污管道补漏 |
| 9 | 十一楼、十二补漏及漏点出新、会议加装显示屏（3台电视机）、办公室空调1台、电力监控（4路视频） |
| 10 | 广电中心大院围墙加装防盗刺防爬围栏 |
| 11 | 徽山发射台部门领导带队值班室配备生活用品；  加装纱门、纱窗 |
| 12 | 徽山发射台上山道路亮化路灯 |
| 13 | 徽山发射台机房维修 |
| 14 | 其他未列维修项 |
| 15 |  |
| 16 |  |